## Hoja1
SERIE | SUBESTACION | CIRCUITO | FASE | TENSION | POT. INSTALADA | POT. PLACA | RELACION TRANSFORMACION | MARCA | Año Fab. | POTENCIA | POS. TAP | TENSION TAP
D518293 | Alto Pradera | TRA1 | R | 220/60/10 | 80 | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2017 | 80 | 2 | 210.000
D518292 | Alto Pradera | TRA1 | S | 220/60/10 | 80 | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2017 | 80 | 2 | 210.000
D518291 | Alto Pradera | TRA1 | T | 220/60/10 | 80 | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2017 | 80 | 2 | 210.000
V101038 | Alto Pradera | TRF1 |  | 60/22.9 | 50 | 50 | (58 ± 13x0.565)/22.9 | SIEMENS | 2017 | 50 | 1 | 65.345
D518294 | Alto Pradera | RESERVA |  | 220/60/10 | 80 | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2017
551873 | Asia | TRA1 | R | 220/60/10 | 85 | 28.33/28.33/5.4 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ABB (ITALTRAFO) | 2020 (1972) | 85 | 4 | 210.000
551875 | Asia | TRA1 | S | 220/60/10 | 85 | 28.33/28.33/5.4 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ABB (ITALTRAFO) | 2021 (1972) | 85 | 4 | 210.000
551874 | Asia | TRA1 | T | 220/60/10 | 85 | 28.33/28.33/5.4 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ABB (ITALTRAFO) | 2022 (1972) | 85 | 4 | 210.000
V101044 | Asia | RESERVA |  | 220/60/10 | 28.33 | 28.33/28.33/5.4 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2017
L-30307 | Asia | RESERVA |  | 60/10 | 17.2 | 17.2 | 58/10.32 ± 12x0.110 | BBICT | 1982 |  | 1
16625S | Balnearios | TRA2 | R | 220/60/10 | 40 | 40/40/13.3 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | EFACEC | 1977 |  | 2 | 210.000
16631S | Balnearios | TRA2 | S | 220/60/10 | 40 | 40/40/13.3 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | EFACEC | 1977 |  | 2 | 210.000
16627S | Balnearios | TRA2 | T | 220/60/10 | 40 | 40/40/13.3 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | EFACEC | 1977 |  | 2 | 210.000
185634 | Balnearios | TRA3 | R | 220/60/10 | 60 | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/60)÷1.73/10 | SIEMENS | 2006 |  | 3 | 200.000
185635 | Balnearios | TRA3 | S | 220/60/10 | 60 | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/60)÷1.73/10 | SIEMENS | 2006 |  | 3 | 200.000
185636 | Balnearios | TRA3 | T | 220/60/10 | 60 | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/60)÷1.73/10 | SIEMENS | 2006 |  | 3 | 200.000
P186248 | Balnearios | TRA4 | R | 220/60/10 | 60 | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2012 |  | 2 | 210.000
P186249 | Balnearios | TRA4 | S | 220/60/10 | 60 | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2012 |  | 2 | 210.000
P186250 | Balnearios | TRA4 | T | 220/60/10 | 60 | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2012 |  | 2 | 210.000
16626S | Balnearios | TRA5 | R | 220/60/10 | 40 | 40/40/13.3 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | EFACEC | 1977 |  | 2 | 210.000
16629S | Balnearios | TRA5 | S | 220/60/10 | 40 | 40/40/13.3 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | EFACEC | 1977 |  | 2 | 210.000
16630S | Balnearios | TRA5 | T | 220/60/10 | 40 | 40/40/13.3 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | EFACEC | 1977 |  | 2 | 210.000
770027-01 | Balnearios | TRF1 |  | 60/22.9/10 | 40 | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2008 |  | 1 | 65.345
150700A/02 | Balnearios | TRF2 |  | 60/10 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2016 |  | 1 | 65.345
364072 | Balnearios | TRF3 |  | 60/10 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2012 |  | 1 | 65.345
HST15082-1-1 | Balnearios | SVC | R | 60/7.29 | 20 | 20 | 60÷1.73/7.29 | BBC-SUIZA | 1987 |  | 1 | 60.000
HST15082-1-2 | Balnearios | SVC | S | 60/7.29 | 20 | 20 | 60÷1.73/7.29 | BBC-SUIZA | 1987 |  | 1 | 60.000
HST15082-1-3 | Balnearios | SVC | T | 60/7.29 | 20 | 20 | 60÷1.73/7.29 | BBC-SUIZA | 1987 |  | 1 | 60.000
6620 502 | Balnearios | RESERVA |  | 220/60/10 | 40 | 40/40/13.33 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ASEA | 1976
P185848 | Balnearios | RESERVA |  | 220/60/10 | 60 | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2008
149292T | Barranco | TRF1 |  | 60/10 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA | 2022 |  | 1 | 65.345
160967T | Barranco | TRF2 |  | 60/10 | 25 | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | ABB (DELCROSA) | 2019 (1990) |  | 1 | 65.345
161159T2 | Barranco | TRF3 |  | 60/10 | 25 | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA (DELCROSA) | 2017 (1995) |  | 1 | 65.345
B611545 | Bujama | TRF1 |  | 60/10 | 25 | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA (BBC) | 2020 (1965) |  | 1 | 65.345
L-30507 | Bujama | TRF2 |  | 60/22.9/10 | 40 | 40/30/20 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB (ABB) | 2018 (1997) |  | 1 | 65.345
L-10803 | Bujama | RESERVA |  | 60/10 | 8.75 | 8.75 | 58 ± 9x0.983/10 | BBICT | 1970 |  | 1
750006-01 | Bujama | RESERVA |  | 60/22.9/10 | 25 | 25/25/25 | 58 ± 9x0.983/22.9/10 | ABB | 2005 |  | 1
185519 | Cantera | TRA1 |  | 220/60/10 | 25 | 25/25/8.3 | 214 + 4x2% - 5x2%/60 /10 | SIEMENS | 2004 |  | 5 | 214.000
100138 | Cantera | TRA2 |  | 220/60/10 | 25 | 25/25/8.3 | 214 + 4x2% - 5x2%/60 /10 | SIEMENS | 2014 |  | 5 | 214.000
150700A/01 | Central | TRF1 |  | 60/10 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2016 |  | 1 | 65.345
146916 | Central | TRF2 |  | 60/10 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA | 2014 |  | 1 | 65.345
150700B/01 | Central | TRF3 |  | 60/22.9 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | SIEMENS | 2016 |  | 1 | 65.345
6620 501 | Chilca | TRA1 | R | 220/60/10 | 40 | 40/40/13.3 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ASEA | 1976 |  | 2 | 210.000
6620 500 | Chilca | TRA1 | S | 220/60/10 | 40 | 40/40/13.3 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ASEA | 1976 |  | 2 | 210.000
6620 503 | Chilca | TRA1 | T | 220/60/10 | 40 | 40/40/13.3 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ASEA | 1976 |  | 2 | 210.000
185466 | Chilca | TRF1 |  | 60/22.9/10 | 25 | 25/25/25 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | SIEMENS | 2003 |  | 1 | 65.345
V101040 | Chilca | TRF2 |  | 60/22.9 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | SIEMENS | 2017 |  | 1 | 65.345
16628S | Chilca LDS | RESERVA |  | 220/60/10 | 40 | 40/40/13.33 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | EFACEC | 1977
L-10802 | Chilca LDS | RESERVA |  | 60/10 | 8.75 | 8.75 | 58 ± 9x0.983/10 | BBICT | 1970 |  | 1
146659T3 | Chorrillos | TRF1 |  | 60/10 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA | 2014 |  | 1 | 65.345
770021-01 | Chorrillos | TRF2 |  | 60/22.9/10 | 40 | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2008 |  | 1 | 65.345
B93033 | Chosica | TRF1 |  | 60/10 | 17.2 | 17.2 | 64.43 .. 51.0/10.06 | ABB | 1951 |  | 1 | 64.430
B608156 | Chosica | TRF2 |  | 60/10 | 17.2 | 17.2 | 64.43 .. 51.0/10.06 | ABB | 1964 |  | 1 | 64.430
L-30330 | Chosica | RESERVA |  | 60/10 | 7 | 7 | 58 ± 9x0.983/10 | BBICT | 1983 |  | 1
L-30158 | Delcrosa (Ex MO - TRF2) | REVITALIZACIÓN |  | 60/10 | 25 | 25 | 64.32 .. 50.99/10.40-10.05 | BBICT | 1977 |  | 1
L-30157 | Delcrosa (Ex PA-TRF2) | REVITALIZACIÓN |  | 60/10 | 25 | 25 | 64.32 .. 50.99/10.40-10.05 | BBICT | 1977 |  | 1
359111 | Galvez | TRF1 |  | 60/10 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2012 |  | 1 | 65.345
L-30230 | Galvez | TRF2 |  | 60/10 | 25 | 25 | 58 ± 13x0.565/10.05 | ABB (HITACHI) | 2023 (1990) |  | 1 | 65.345
B615152 | Galvez | TRF3 |  | 60/10 | 25 | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA (ABB) | 2017 (1968) |  | 1 | 65.345
B615151 | Gálvez | RESERVA |  | 60/10 | 25 | 25 | 64.32 .. 50.99/10.40-10.05 | BBC-BADEN | 1968 |  | 1
161159T1 | Hitachi | REVITALIZACIÓN |  | 60/10 | 25 | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | ABB | 1995 |  | 1
230531-01 | Hitachi (Ex A-TRF2) | REVITALIZACIÓN |  | 60/22.9/10 | 40 | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2004 |  | 1
364074 | Huachipa | TRF1 |  | 60/10 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2013 |  | 1 | 65.345
146917 | Huachipa | TRF2 |  | 60/22.9 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | DELCROSA | 2014 |  | 1 | 65.345
P186257 | Industriales | TRA1 | R | 220/60/10 | 80 | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2013 |  | 1 | 220.000
P186255 | Industriales | TRA1 | S | 220/60/10 | 80 | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2013 |  | 1 | 220.000
P186256 | Industriales | TRA1 | T | 220/60/10 | 80 | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2013 |  | 1 | 220.000
P186254 | Industriales | RESERVA |  | 220/60/10 | 80 | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2013
LP-000598 | Ingenieros | TRF1 |  | 60/10 | 40 | 40 | 58 ± 13x0.565/10 | ABB | 1998 |  | 1 | 65.345
146660T1 | Ingenieros | TRF2 |  | 60/22.9 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | DELCROSA | 2014 |  | 1 | 65.345
B615153 | La Planicie | TRF1 |  | 60/10 | 25 | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA (ABB) | 2020 (1968) |  | 1 | 65.345
123159T | La Planicie | TRF2 |  | 60/10 | 25 | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA (DELCROSA) | 2017 (1984) |  | 1 | 65.345
L-30506 | Las Praderas | TRF1 |  | 60/22.9/10 | 40 | 40/30/20 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 1997 |  | 1 | 65.345
L-30477 | Las Praderas | TRF2 |  | 60/22.9/10 | 25 | 25/25/10 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 1996 |  | 1 | 65.345
PT9003-01 | Las Praderas | TRF3 |  | 60/22.9/10 | 25 | 25/25/15 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2000 |  | 1 | 65.345
146659T2 | Limatambo | TRF1 |  | 60/10 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA | 2014 |  | 1 | 65.345
770028-01 | Limatambo | TRF2 |  | 60/22.9/10 | 40 | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2008 |  | 1 | 65.345
364075 | Limatambo | TRF3 |  | 60/10 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2012 |  | 1 | 65.345
PA 277 - 01 | Los Sauces | TRA1 |  | 220/10 | 50 | 50 | 220 ± 13x1.694/10 | GENERAL ELECTRIC | 2019 |  | 1 | 240.022
PA 277 - 02 | Los Sauces | TRA2 |  | 220/10 | 50 | 50 | 220 ± 13x1.694/10 | GENERAL ELECTRIC | 2019 |  | 1 | 240.022
PA 277 - 03 | Los Sauces | RESERVA |  | 220/10 | 50 | 50 | 220 ± 13x1.694/10 | GENERAL ELECTRIC | 2019
760046-01 | Lurín | TRF1 |  | 60/22.9/10 | 40 | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2007 |  | 1 | 65.345
V101039 | Lurín | TRF2 |  | 60/22.9 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | SIEMENS | 2017 |  | 1 | 65.345
V101042 | Manchay | TRA1 | R | 220/60/10 | 40 | 40/40/13.33 | (210 ± 2x5.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2017 |  | 1 | 220.000
LP-000473 | Manchay | TRA1 | S | 220/60/10 | 40 | 40/40/13.33 | (210 ± 2x5.0/62.46)÷1.73/10 | ABB | 1998 |  | 1 | 220.000
LP-000476 | Manchay | TRA1 | T | 220/60/10 | 40 | 40/40/13.33 | (210 ± 2x5.0/62.46)÷1.73/10 | ABB | 1998 |  | 1 | 220.000
L-30155 | Manchay | TRF1 |  | 60/10 | 25 | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | ABB | 2017 (1977) |  | 1 | 65.345
161642T | Manchay | TRF2 |  | 60/22.9/10 | 25 | 25/25/25 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | DELCROSA | 1998 |  | 1 | 65.345
LP-000471 | Manchay | RESERVA |  | 220/60/10 | 40 | 3 x 40/40/13.3 | (210 ± 2x5.0/62.46)÷1.73/10 | ABB | 1998
146660T2 | Monterrico | TRF1 |  | 60/22.9 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | DELCROSA | 2014 |  | 1 | 65.345
123157T | Monterrico | TRF2 |  | 60/10 | 25 | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA | 2022 (1984) |  | 1 | 65.345
770023-01 | Ñaña | TRF1 |  | 60/22.9/10 | 40 | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2008 |  | 1 | 65.345
760047-01 | Neyra | TRF1 |  | 60/22.9/10 | 40 | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2007 |  | 1 | 65.345
364073 | Neyra | TRF2 |  | 60/10 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2012 |  | 1 | 65.345
146659T1 | Neyra | TRF3 |  | 60/10 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA | 2014 |  | 1 | 65.345
L-30108 | Pachacamac | TRF1 |  | 60/10 | 25 | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | ABB (BBICT) | 2019 (1976) |  | 1 | 65.345
L-30406 | Pachacamac | TRF2 |  | 60/10 | 25 | 25 | 58 ± 13x0.565/10.05 | BBC | 1990 |  | 1 | 65.345
B126590 | Pachacámac | RESERVA |  | 60/10 | 17.2 | 17.2 | 64.43 .. 51.0 /10.40-10.06 | BBC-BADEN | 1957 |  | 1
V163201 | Pachacutec | TRA2 |  | 220/10 | 50 | 50 | 220 ± 13x1.694/10.5 | SIEMENS | 2021 |  | 1 | 240.022
V147101 | Pachacútec | TRA1 | R | 220/60/10 | 80 | 80/80/26.7 | (210 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2020 |  | 1 | 230.000
V147102 | Pachacútec | TRA1 | S | 220/60/10 | 80 | 80/80/26.7 | (210 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2020 |  | 1 | 230.000
V147103 | Pachacútec | TRA1 | T | 220/60/10 | 80 | 80/80/26.7 | (210 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2020 |  | 1 | 230.000
V147104 | Pachacútec | RESERVA |  | 220/60/10 | 80 | 80/80/26.7 | (210 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2020
V147105 | Progreso | TRA1 |  | 220/10 | 50 | 50 | 220 ± 13x1.694/10.5 | SIEMENS | 2021 |  | 1 | 240.022
V147107 | Puente | TRF1 |  | 60/10 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2020 |  | 1 | 65.345
770003-01 | Puente | TRF2 |  | 60/22.9/10 | 40 | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2007 |  | 1 | 65.345
760026-01 | Puente | TRF3 |  | 60/22.9/10 | 40 | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2006 |  | 1 | 65.345
338118 | Puente (Ex A-TRF3) | RESERVA |  | 60/10 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2011 |  | 1
364077 | Salamanca | TRF1 |  | 60/10 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2013 |  | 1 | 65.345
LP-000584 | Salamanca | TRF2 |  | 60/10 | 40 | 40 | 58 ± 13x0.565/10 | ABB | 1998 |  | 1 | 65.345
B607398 | San Bartolo | TRF1 |  | 60/10 | 25 | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | ABB (ABB) | 2018 (1963) |  | 1 | 65.345
750019-01 | San Bartolo | TRF2 |  | 60/22.9/10 | 25 | 25/25/25 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2005 |  | 1 | 65.345
L-30306 | San Bartolo | RESERVA |  | 60/10 | 17.2 | 17.2 | 58/10.32 ± 12x0.110 | BBICT | 1982 |  | 1
359110 | San Isidro | TRF1 |  | 60/10 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2012 |  | 1 | 65.345
123161T | San Isidro | TRF2 |  | 60/10 | 25 | 25 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA (DELCROSA) | 2019 (1984) |  | 1 | 65.345
760045-01 | San Isidro | TRF3 |  | 60/22.9/10 | 40 | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2007 |  | 1 | 65.345
162031 T1 | San Isidro | RESERVA |  | 60/22.9/10 | 25 | 25/25/25 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | DELCROSA | 2002 |  | 1
1ZBR60816 | San Juan | TRA1 | R | 220/60/10 | 60 | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ABB | 2009 |  | 2 | 210.000
1ZBR60817 | San Juan | TRA1 | S | 220/60/10 | 60 | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ABB | 2009 |  | 2 | 210.000
1ZBR60818 | San Juan | TRA1 | T | 220/60/10 | 60 | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ABB | 2009 |  | 2 | 210.000
185767 | San Juan | TRA2 | R | 220/60/10 | 60 | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2007 |  | 2 | 210.000
185766 | San Juan | TRA2 | S | 220/60/10 | 60 | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2007 |  | 2 | 210.000
185765 | San Juan | TRA2 | T | 220/60/10 | 60 | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2007 |  | 2 | 210.000
364078 | San Juan | TRF1 |  | 60/10 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2013 |  | 1 | 65.345
D518290 | San Juan | RESERVA |  | 220/60/10 | 60 | 60/60/20 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2017
364076 | San Juan | RESERVA |  | 60/10 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | SIEMENS | 2013 |  | 1
30N14081601 | San Luis | TRA1 | R | 220/60/10 | 80 | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2016 |  | 1 | 220.000
30N14081602 | San Luis | TRA1 | S | 220/60/10 | 80 | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2016 |  | 1 | 220.000
30N14081603 | San Luis | TRA1 | T | 220/60/10 | 80 | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2016 |  | 1 | 220.000
V180401 | San Luis | TRA3 | R | 220/60/10 | 80 | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2023 |  | 2 | 220.000
V180402 | San Luis | TRA3 | S | 220/60/10 | 80 | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2023 |  | 2 | 220.000
V180403 | San Luis | TRA3 | T | 220/60/10 | 80 | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2023 |  | 2 | 220.000
V147106 | San Luis | TRA2 |  | 220/10 | 50 | 50 | 220 ± 13x1.694/10.5 | SIEMENS | 2020 |  | 1 | 240.022
D518295 | San Luis | RESERVA |  | 220/60/10 | 80 | 80/80/26.67 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2017
161566T | San Mateo | TRF1 |  | 60/22.9/10 | 10 | 10/10/3.3 | 62 ± 13x0.565/22.9/10.05 | DELCROSA | 1998 |  | 1 | 69.345
5337PA196-02 | San Miguel | TRA2 | R | 220/60/10 | 80 | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | GENERAL ELECTRIC | 2017 |  | 1 | 220.000
5337PA196-03 | San Miguel | TRA2 | S | 220/60/10 | 80 | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | GENERAL ELECTRIC | 2017 |  | 1 | 220.000
5337PA196-04 | San Miguel | TRA2 | T | 220/60/10 | 80 | 80/80/26.7 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | GENERAL ELECTRIC | 2017 |  | 1 | 220.000
5337PA196-05 | San Miguel | TRA3 |  | 220/22.9 | 50 | 50 | 220 ± 13x1.615/22.9 | GENERAL ELECTRIC | 2017 |  | 1 | 230.995
PA196-01-04 | San Miguel | RESERVA |  | 220/60/10 | 80 | 80/80/26.67 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | GENERAL ELECTRIC | 2018
5337PA196-06 | San Miguel | RESERVA |  | 220/22.9 | 50 | 50 | 220 ± 13x1,615/22,9 | GENERAL ELECTRIC | 2018
L-30442 | San Vicente | TRF1 |  | 60/10 | 25 | 25 | 58 ± 13x0.565/10.05 | ABB | 1995 |  | 1 | 65.345
147400 | San Vicente | TRF2 |  | 60/22.9/10 | 25 | 25/25/25 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | DELCROSA | 2016 |  | 1 | 65.345
V101041 | Santa Anita | TRF1 |  | 60/22.9 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | SIEMENS | 2017 |  | 1 | 65.345
146918 | Santa Anita | TRF2 |  | 60/10 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA | 2014 |  | 1 | 65.345
B611544 | Santa Anita | RESERVA |  | 60/10 | 25 | 25 | 64.32 .. 50.99/10.05 | BBC-BADEN | 1965 |  | 1
146660T3 | Santa Clara | TRF1 |  | 60/22.9 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/22.9 | DELCROSA (DELCROSA) | 2023 (2014) |  | 1 | 65.345
L-30443 | Santa Clara | TRF2 |  | 60/10 | 25 | 25 | 58 ± 13x0.565/10.05 | ABB | 1995 |  | 1 | 65.345
L-30249 | Santa Clara | RESERVA |  | 60/10 | 12.5 | 12.5 | 62 ± 13x0.565/10 | DELCROSA (BBC) | 2019 (1980) |  | 1
LP-000474 | Santa Rosa Nueva | TRA3 | R | 220/60/10 | 40 | 40/40/13.3 | (210 ± 2x5.0/62.46)÷1.73/10 | ABB | 1998 |  | 3 | 210.000
LP-000475 | Santa Rosa Nueva | TRA3 | S | 220/60/10 | 40 | 40/40/13.3 | (210 ± 2x5.0/62.46)÷1.73/10 | ABB | 1998 |  | 3 | 210.000
V101043 | Santa Rosa Nueva | TRA3 | T | 220/60/10 | 40 | 40/40/13.3 | (210 ± 2x5.0/62.46)÷1.73/10 | SIEMENS | 2017 |  | 3 | 210.000
59571 | Santa Rosa Nueva | TRA4 | R | 220/60/10 | 40 | 40/40/13.3 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ABB | 1996 |  | 2 | 210.000
59572 | Santa Rosa Nueva | TRA4 | S | 220/60/10 | 40 | 40/40/13.3 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ABB | 1996 |  | 2 | 210.000
59573 | Santa Rosa Nueva | TRA4 | T | 220/60/10 | 40 | 40/40/13.3 | (200 ± 2x10.0/62.46)÷1.73/10 | ABB | 1996 |  | 2 | 210.000
LP-000472 | Santa Rosa Nueva | RESERVA |  | 220/60/10 | 40 | 40/40/13.33 | (210 ± 2x5.0/62.46)÷1.73/10 | ABB | 1998
L-10228 | Surco | TRF1 |  | 60/10 | 5 | 5 | 58 ± 9x0.983/10 | BBC-PERU | 1966 | 5 | 1 | 65.345
147926 T1 | Vertientes | TRF1 |  | 60/10 | 50 | 50 | 58 ± 13x0.565/10 | DELCROSA | 2018 | 50 | 1 | 65.345
L-30493 | Vertientes | TRF2 |  | 60/22.9/10 | 25 | 25/25/10 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | DELCROSA (ABB) | 2018 (1996) | 25 | 1 | 65.345
132006T1 | Villa El Salvador | TRF1 |  | 60/10 | 25 | 25 | 58 ± 13x0.565/10.05 | DELCROSA | 2020 (1990) | 25 | 1 | 65.345
123158T | Villa El Salvador | TRF2 |  | 60/10 | 25 | 25 | 58 ± 13x0.565/10.05 | DELCROSA (DELCROSA) | 2021 (1984) | 25 | 1 | 65.345
L-30300 | Villa El Salvador | RESERVA |  | 60/10 | 25 | 25 | 64.32 .. 50.99/10.40-10.05 | BBICT | 1980 |  | 1
L-30436 | Villa Maria | TRF1 |  | 60/10 | 25 | 25 | 58 ± 13x0.565/10.05 | ABB | 1993 | 25 | 1 | 65.345
750005-01 | Villa Maria | TRF3 |  | 60/22.9/10 | 40 | 40/40/40 | 58 ± 13x0.565/22.9/10 | ABB | 2005 | 40 | 1 | 65.345
L-30229 | Villa Maria | RESERVA |  | 60/10 | 25 | 25 | 64.32 .. 50.99/10.40-10.05 | BBICT | 1980 |  | 1
123160T | Villa María | TRF2 |  | 60/10 | 25 | 25 | 58 ± 13x0.565/10.05 | HITACHI (DELCROSA)} | 2024 (1984) | 25 | 1 | 65.345